孝友堂张宅设计任务书

- 概况

孝友堂张宅位于平江历史文化街区核心保护区范围内。坐北朝南，三路五进，建筑面积5076平方米。中路第三进为大厅，面阔三间10.8米，进深六檩11米，扁作梁架，前后船棚轩，雕花精细。厅前门楼已残。厅后有楼厅三进，相连为走马楼，楼下有一枝香轩廊，木雕垂篮较精。本次设计范围为东路北侧两进，部分建筑是控制性保护建筑，建筑面积1482.05平方米，占地约1276平方米。

- 基本要求

- 控制保护建筑应按照文物部门的要求进行修缮，不得拆除，不得改变历史风貌、主要平面布局、特色结构和构件，并合理定位使用功能；

- 其他建筑是平江历史文化街区风貌的组成部分，应按照《苏州平江历史文化街区保护规划》的要求进行修复，建筑高度宜维持现状，建筑风貌和形态应与古城风貌和肌理相协调，应保护有价值的历史元素，鼓励创新性的传承，并合理定位使用功能。

- 满足《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》和《苏州平江历史文化街区保护规划》的要求。

附件：1、区位图

2、设计范围图

3、控制保护建筑范围图

4、《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》和《苏州平江历史文化街区保护规划》相关控制要求。

附件1、区位图:

附件2、设计范围图：

附件3、控制保护建筑范围图：

附件4、《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》和《苏州平江历史文化街区保护规划》相关控制要求：

一、《苏州市城乡规划若干强制性内容的规定》控制要求：

（一）建筑高度：住宅必须按双坡屋顶处理，3层以下，檐口高度不超过9米，建筑高度最高不超过12米；公共服务设施及其它建筑檐口高度不超过12米，建筑高度最高不超过15米。

（二）古城区街景控制：

1、城市道路两侧建筑不得随意改变使用性质，不得破墙开店；

2、沿街、沿河不得设置有碍景观、市容的锅炉房、烟囱、垃圾道、油烟道等附属设施和公交信号、有线电视、配电等各类控制箱。

3、建筑物屋顶严禁设置广告、构筑物、各类字牌。

4、广告不得破坏原建筑风貌，不得遮挡原建筑物的细部处理，广告、灯箱在建筑设计中必须统一考虑，严格按设计位置设置。

5、沿街建筑设置空调，必须进行隐蔽处理，不得影响建筑立面效果，沿人行道的底层立面不得设置空调，不得设置突出开敞式阳台。

二、《苏州平江历史文化街区保护规划》控制要求：

（一）控制保护建筑部分：

- 高度控制：维持现状

- 保护更新模式：修缮建筑

- 修缮导则

（二）非控制保护建筑部分

- 高度控制：维持现状

- 保护和更新模式：修复建筑

- 修复导则